|  | FORMULÁRIO DE PRÉ-DIAGNÓSTICO – QUALIDADE DO FORNECIMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Unidade Consumidora (UC) |  | Tensão de Atendimento (kV): |  |  |
| Nome da Empresa: |  | Telefone Comercial: | (____)___________ |  |
| Endereço: |  |  |  |  |
| Município: |  | E-mail: |  |  |
| Nº do Processo: |  | Nº Protocolo: |  |  |
| Data da Reclamação: |  | Data de Preenchimento: |  |  |
| Nome do Contato Técnico: |  | Nome do Responsável Legal: |  |  |
| Já houve preenchimento anterior deste questionário? | ( ) Sim ( ) Não | Canal de contato de preferência: |  |  |

ORIENTAÇÕES GERAIS E DE PREENCHIMENTO:

- O preenchimento deste formulário deve ser realizado de preferência por pessoa que possua habilitação na área elétrica.

- Após preenchimento completo dos itens 1, 2, 3, 4 e do anexo I (planilha de coleta de dados), enviar este documento para a Área de Atendimento do Grupo A citando como assunto do e-mail: “Unidade Consumidora (n° da UC) – Formulário Informativo: Pré Diagnóstico”.

- A CPFL Paulista tem até 30 dias corridos para enviar um parecer ao cliente ou entrar em contato para maiores esclarecimentos.

- Após o envio do referido formulário, o consumidor deverá aguardar a conclusão da resposta para envio de novo formulário caso seja necessário.

LISTA DE PERGUNTAS AO CLIENTE RECLAMANTE:

- – Perguntas Gerais - Percepção do Problema

- Informar a potência instalada em kVA: _____________________________________________

- Informar a demanda contratada em kW: ____________________________________________

- Descrever de forma sucinta o processo produtivo da indústria/empresa:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Descrever de forma sucinta o problema verificado:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Houve a atuação de algum dispositivo de proteção interno das suas instalações (inclui DJ de MT, chaves fusíveis do TR e proteções do CDG)? Em caso afirmativo, qual dispositivo operou? Informar a função de proteção “atuada”?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- O problema tem sido verificado com qual frequência? Informar o (s) dia (s) da semana e horário (s) em que o (s) problema (s) foi (foram) verificado (s):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- O problema é verificado em dia (s) e/ou horário (s) específicos? Informar:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Já possui algum processo de reclamação anterior? (Inserir número (s) de protocolo):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 – Perguntas Relacionadas à eventos Emergenciais, Falta de Energia, Frequência de interrupção:

- Houve comunicação da concessionária sobre desligamentos programados?

| SIM |  |  | NÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Os problemas de falta de energia são recorrentes?

| SIM |  |  | NÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Os problemas estão relacionados às condições climáticas severas (ventos, chuvas e/ou descargas atmosféricas)?

| SIM |  |  | NÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- A duração da interrupção é superior a 3 minutos

| SIM |  |  | NÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- No último mês, qual é o número de vezes que o cliente ficou sem energia? _____________________

- Qual o tempo que, em média, o cliente fica sem energia a cada evento de falta de energia? ____________________________________________________________________________________

3 – Perguntas Relacionadas a problemas de Nível de Tensão em Regime Permanente

- Informar qual a tensão fase terra medida nas 3 fases do secundário do TR particular:

VA: _________ VB: __________ VC: __________

- Existe dificuldade de utilizar algum equipamento específico? Informar características deste equipamento?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Consigo utilizar todos os equipamentos instalados em minha empresa ao mesmo tempo:

| SIM |  |  | NÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Quando utilizo a demanda contratada (plena carga) sinto que as luzes parecem ficar mais fracas, ou começam a piscar:

| SIM |  |  | NÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4 – Perguntas Relacionadas à Qualidade de Energia

- Houve recentemente a aquisição de equipamentos novos? Se sim, informar qual equipamento (potência e sistema de partida);

- Já apresentou RISE – Relatório de Qualidade de Energia Elétrica?

| SIM |  |  | NÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Já teve problemas com reativo excedente?

| SIM |  |  | NÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Sua instalação possui bancos de capacitores para correção do fator de potência? Se sim, qual potência em kVAR´s e qual sistema de operação (automático, por horário ou por demanda)? ___________________________________________________________________

| SIM |  |  | NÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Cliente possui motor acima de 100CV? Se sim, informar a potência de cada um destes motores juntamente com o sistema de partida.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Cliente possui carga potencialmente perturbadora igual ou maior que 150 kW (exemplos de cargas potencialmente perturbadoras são motores acima de 75CV, fornos de indução e forno a arco, retificadores, inversor de frequência, compressores, etc.)?

| SIM |  |  | NÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Quando ligo determinada máquina/motor, percebo que a energia aparentemente fica mais fraca (iluminação das lâmpadas parece ficar mais fraca), mas utilizo sem problemas todas as outras máquinas da minha fábrica;

| SIM |  |  | NÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Quando ligo determinada máquina/motor, percebo que a energia aparentemente fica mais fraca (lâmpadas ficam mais fracas) e isso ocasiona parada de alguma outra máquina/processo dentro da minha empresa.

| SIM |  |  | NÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Anexo I – Planilha de Coleta de Dados relatar histórico de eventos Variação de tensão de Curta Duração (VTCDs) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Horário do Evento | O que foi percebido? A) afundamento momentâneo de tensão (Ex: oscilação na iluminação) ou B) Interrupção por mais de 10 segundos | Houve parada parcial ou total nas suas instalações elétricas? | Duração aprox. do evento | Quais alarmes/proteções elétricas que atuaram nas máquinas ou setor afetado? | Local/máquina (s) afetada (s) | Responsável pelo registro (nome) | Comentário do cliente (causa aparente ou conhecida, incidências de chuvas, ventos, tempo bom, sobretensão etc.). |

Observação:

- Relatar no mínimo (4) quatro eventos;

- Sem a informação correta dos horários, equipamentos afetados e proteções elétricas atuadas não será possível correlacionar os eventos reclamados com os dados do sistema elétrico da concessionária;