# ANEXO E – FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMADO OU ORÇAMENTO DE CONEXÃO: CENTRAL GERADORA EÓLICA

ORIENTAÇÕES GERAIS E DE PREENCHIMENTO:

- Todos os campos obrigatórios das fichas técnicas deste formulário deverão ser preenchidos, de modo a descrever detalhadamente as características da unidade produtora de energia, conforme aplicável, qualquer que seja o regime operativo previsto.

- É responsabilidade da CPFL Energia a avaliação do grau de perturbação das instalações do consumidor e demais usuários no sistema de distribuição e possíveis impactos sistêmicos da conexão. Ressalta-se que a distribuidora não realiza análises internas às instalações do Usuário, sendo esta de responsabilidade do Usuário.

- Poderão ser anexadas folhas separadas contendo quaisquer informações que, pela sua extensão, não possam ser aqui inseridas (a elas referindo-se claramente), ou que incluam quaisquer outros detalhes de real interesse para a perfeita caracterização da unidade produtora.

- Para solicitação de orçamento de conexão, deverá ser fornecido o diagrama unifilar da instalação completa, mostrando a conexão pretendida com o sistema da CPFL Energia e as conexões internas dos transformadores e geradores. Quando disponível, para solicitação do orçamento estimado, também se recomenda o envio do diagrama unifilar.

- A veracidade e aplicabilidade das informações declaradas nestas fichas técnicas à conexão ao sistema da CPFL são de exclusiva responsabilidade do Usuário.

- Ressalta-se que quando a forma de geração de energia elétrica for diferente das acima indicadas neste formulário, o Usuário deverá produzir um anexo apropriado com todas as características técnicas que descrevem seu processo particular, para análise mais detalhada da CPFL Energia.

INFORMAÇÕES DETALHADAS DA UNIDADE PRODUTORA

1 – CENTRAL GERADORA EÓLICA

1.1 – Identificação do Empreendimento:

| Informações Cadastrais do Empreendedor |
| --- |
| Nome |  |
| Endereço da Sede |  |
| Município e Unidade da Federação |  |
| Bairro |  |
| CEP |  |
| CNPJ |  |
| Nome para contato |  |
| Telefone |  |
| E-mail |  |

  - Identificação do Empreendimento:

| Informações do Empreendimento |
| --- |
| Denominação |  |
| Proprietário |  |
| Endereço |  |
| Município e Unidade da Federação |  |
| Bairro |  |
| CEP |  |
| CNPJ |  |
| Número da Unidade Consumidora (UC) |  |
| Coordenadas em relação à Subestação ou Cabine Primária: Lat/Long (graus, minutos, segundos) |  |
| Finalidade (vide Decreto nº 2.003/1996) | ( ) Autoprodutor ( ) Produtor Independente de Energia (PIE) ( ) Outra Finalidade – descrever: |
| Documento de Acesso para Leilão – DAL | ( ) Não ( ) Sim Informar Leilão no qual têm interesse em cadastramento: |
| Encaminhar indicação da localização do pórtico da Subestação (croqui ou imagem Google) |
| Diagrama unifilar – Conexão com o sistema da CPFL Energia e das instalações internas do gerador (1) Opcional para solicitação de Orçamento Estimado |

1.3 – Implantação e evolução do empreendimento (preencher):

| Período | Potência Instalada (kVA) | Potência Exportada (kW) |
| --- | --- | --- |
| Atual |  |  |
| De ...... /...... a ......./...... |  |  |
| De ...... /...... a ......./...... |  |  |
| De ...... /...... a ......./...... |  |  |
| De ...... /...... a ......./...... |  |  |

1.4 – Central Geradora:

| Informações Central Geradora |
| --- |
| Descrição | Informações |
| Potência nominal instalado total (por tipo) (kW) |  |
| Número de turbina/geradores (por tipo) |  |
| Data de entrada em operação |  |
| Dados de funcionamento |
| Potência máxima injetável na rede pela central eólica (kW) |  |
| Gráficos de 24hrs de potência prevista injetada na rede |  |
| Controle integrado: de tensão, de fator de potência etc. |  |

1.5 – Especificação das Turbinas Eólicas:

| Descrição | Unidade | Informações das Turbinas Eólicas (2) |
| --- | --- | --- |
| Potência nominal | kW |  |  |  |  |  |  |
| Potência de referência | kW |  |  |  |  |  |  |
| Máxima potência gerada, média de 10 minutos | kW |  |  |  |  |  |  |

- Numerar sequencialmente, para referência e indicação de quantidade

| Informações das Turbinas Eólicas |
| --- |
| Fabricante |  |
| Modelo |  |
| Diâmetro do rotor (m) |  |
| Tipo construtivo |  |
| Potência nominal (kW) |  |
| Velocidade de rotação nominal (rpm) |  |
| Sobrevelocidade máxima (rpm) |  |
| Controle de Potência | ( ) Passo fixo (stall) ( ) Passo variável (pitch) ( ) Controle de escorregamento ( ) Conversor de frequência ( ) Outro – Especificar: |
| Velocidade de vento (m/s) | - para atingir a potência nominal: - na entrada em serviço (cut in): - na saída de serviço (cut out): |
| Potência gerada (kW) | - na entrada em serviço (cut in): - na saída de serviço (cut out): |
| Momento de inércia da massa girante MD2/4 (Kg.m2) |  |
| Coeficiente de amortecimento (pu de conjugado/pu de velocidade) |  |
| Curva CP x Lambda |
| Curva de potência (potência x velocidade do vento) |
| Documento de certificação da turbina |

1.6 – Acoplamento turbina/ gerador – caixa de engrenagem e/ou eixo (quando for o caso):

| Razão de multiplicação de cada estágio | 1º estágio |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2º estágio |  |
|  | 3º estágio |  |
| Coeficiente de rigidez do eixo (G/T) (pu de conjugado / rad. elétrico) |  |

1.7 – Especificação dos Geradores:

| Descrição | Unidade | Informações |
| --- | --- | --- |
| Fabricante | - |  |
| Tipo construtivo (assíncrono, etc.) | - |  |
| Potência nominal | kW |  |
| Potência aparente | kVA |  |
| Tensão nominal (para estator e rotor) (3) | V |  |
| Limites de variação da tensão terminal | % |  |
| Corrente nominal (para estator e rotor) (3) | A |  |
| Frequência nominal | Hz |  |
| Número de pólos, indicar se tem 2 números de pólos | - |  |
| Velocidade síncrona, para cada número de pólos | rpm |  |
| Velocidade de rotação na potência nominal (faixa) | rpm |  |
| Momento de inércia da massa girante MD2/4 | kg.m2 |  |
| Coeficiente de amortecimento (pu de conjugado/pu de velocidade) | % |  |
| Corrente em vazio | A |  |
| Corrente de partida | A |  |
| Corrente máxima de ligação à rede | % |  |
| Potência reativa absorvida em vazio | % |  |
| Potência reativa absorvida na potência nominal | s |  |
| Curvas de potência reativa em função da potência ativa (diagrama PQ de quatro quadrantes) | s |  |
| Fator de Potência |
| Carregamento em % da potência ativa nominal | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Fator de potência, sem compensação | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Fator de potência, com compensação | 25 | 50 | 75 | 100 |

- para aerogeradores duplamente alimentados

| Resistências e Reatâncias do Esquema Equivalente |
| --- |
| Parâmetro | Descrição | Unidade | Informações |
| Rs | Resistência do estator | pu |  |
| Rr | Resistência do rotor | pu |  |
| Xs | Reatância do estator | pu |  |
| Xr | Reatância do rotor | pu |  |
| Xm | Reatância de magnetização | pu |  |
| - | Esquema de partida | - |  |
| - | Rotor do gerador – tipo | - |  |

Apesar de não obrigatórios o envio das informações recomendadas abaixo, estas auxiliam as áreas técnicas no melhor atendimento e maior celeridade na análise das solicitações, sendo:

- Manuais dos equipamentos;

- Dados dos geradores disponibilizados no formato Software Anatem CEPEL;

Dados de geradores síncronos, se houver:

| Parâmetro | Descrição | Unidade | Identificação das Unidades Geradoras (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensão | Tensão nominal | kV |  |  |  |  |  |  |
| Potência | Potência aparente nominal | kVA |  |  |  |  |  |  |
| Fator de Potência | Fator de potência | - |  |  |  |  |  |  |
| Frequência | Frequência nominal | Hz |  |  |  |  |  |  |
| Rotação | Velocidade nominal | rpm |  |  |  |  |  |  |
| Xd | Reatância síncrona de eixo direto | % |  |  |  |  |  |  |
| Xq | Reatância síncrona de eixo em quadratura | % |  |  |  |  |  |  |
| X’d | Reatância transitória de eixo direto | % |  |  |  |  |  |  |
| X’q | Reatância transitória de eixo de quadratura | % |  |  |  |  |  |  |
| X’’d | Reatância subtransitória de eixo direto | % |  |  |  |  |  |  |
| X2 | Reatância de sequência negativa | % |  |  |  |  |  |  |
| X0 | Reatância de sequência zero | % |  |  |  |  |  |  |
| Xl | Reatância de Dispersão de Armadura | % |  |  |  |  |  |  |
| Ra | Resistência do enrolamento de armadura | % |  |  |  |  |  |  |
| T’d0 | Constante de tempo transitória de eixo direto em circuito aberto | s |  |  |  |  |  |  |
| T´q | Constante de tempo transitória de eixo em quadratura em circuito aberto | s |  |  |  |  |  |  |
| T”d0 | Constante de tempo subtransitória de eixo direto em circuito aberto | s |  |  |  |  |  |  |
| T”q0 | Constante de tempo subtransitória de eixo em quadratura em circuito aberto | s |  |  |  |  |  |  |
| H | Momento de Inércia | MWs/MVA |  |  |  |  |  |  |
| Hg | Constante de Inércia | s |  |  |  |  |  |  |
| D | Constante de Amortecimento | pu/pu |  |  |  |  |  |  |
| - | Classe de Isolamento | - |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de pólo | Pólo liso ou Pólo Saliente | - |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Ligação | Delta (Δ) ou Estrela (Y) | - |  |  |  |  |  |  |
| - | Fabricante/Modelo | - |  |  |  |  |  |  |
| - | Aterramento por resistor fixo – corrente suportável/duração | A / s |  |  |  |  |  |  |
| Potência | Potência ativa mínima (obtida da curva de capabilidade) | kW |  |  |  |  |  |  |
| Potência | Potência ativa máxima (obtida da curva de capabilidade) | kW |  |  |  |  |  |  |
| Potência | Potência reativa mínima (obtida da curva de capabilidade) | kVar |  |  |  |  |  |  |
| Potência | Potência reativa máxima (obtida da curva de capabilidade) | KVar |  |  |  |  |  |  |

- Numerar sequencialmente, para referência e indicação de quantidade

Além dos parâmetros descritos acima, o usuário deve apresentar as seguintes informações:

- Curva de capabilidade de cada unidade geradora – para tensão de operação nominal, mínima e máxima;

- Curva de saturação da máquina (pu), do tipo y= AeB(x-0,8), onde A e B são parâmetros passíveis de    determinação. O parâmetro C é utilizado para identificar o ponto de ruptura entre o modelo linear e o modelo exponencial. Normalmente, utiliza-se o valor de 0,8 para este parâmetro.

| Parâmetro | Curva de Saturação |
| --- | --- |
|  | Identificação das Unidades Geradoras (2) |
| A (Y1) |  |  |  |  |  |  |  |
| B (Y2) |  |  |  |  |  |  |  |
| C (X1) |  |  |  |  |  |  |  |

(2) Numerar sequencialmente, para referência e indicação de quantidade

Apesar de não obrigatórios o envio das informações recomendadas abaixo, estas auxiliam as áreas técnicas no melhor atendimento e maior celeridade na análise das solicitações, sendo:

- Manuais dos equipamentos;

- Dados dos geradores disponibilizados no formato Software Anatem CEPEL.

1.8 – Especificação dos Transformadores

| Parâmetros | Descrição | Unidade | Informações do(s) transformador (es) para interligação entre os sistemas do Usuário e da CPFL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Identificação do (s) Transformador (es) (2) |
| Tensão | Alta Tensão | kV |  |  |  |  |  |  |
| Tensão | Baixa Tensão | kV |  |  |  |  |  |  |
| Potência | Potência nominal | kVA |  |  |  |  |  |  |
| X1 | Reatância de sequência positiva (indicar a base de potência) | % |  |  |  |  |  |  |
| R1 | Resistência de sequência positiva (indicar a base de potência) | % |  |  |  |  |  |  |
| X0 | Reatância de sequência zero (indicar a base de potência) | % |  |  |  |  |  |  |
| R0 | Resistência de sequência zero (indicar a base de potência) | % |  |  |  |  |  |  |
| Grupo de ligação | Grupo de ligação | - |  |  |  |  |  |  |

(2) Numerar sequencialmente, para referência e indicação de quantidade

1.9 – Especificação do Sistema de Controle

Devem ser fornecidas as seguintes informações:

- Sistema de Controle;

- Diagrama de blocos;

- Parâmetros;

- Faixa de ajustes;

- Ajustes propostos.

Apesar de não obrigatórios o envio das informações recomendadas abaixo, estas auxiliam as áreas técnicas no melhor atendimento e maior celeridade na análise das solicitações, sendo:

- Manuais dos equipamentos;

- Modelos dos controladores utilizados na instalação do Usuário no formato Software Anatem CEPEL – Arquivos CDU ou CDE.

1.10 – Responsável Técnico pelas Informações Declaradas:

Nome e assinatura do responsável pelas informações:

- Cargo:

- Telefone/ E-mail:

- Empresa:

- Data:

- Local:

- Nº do registro no CREA, com Região: