# ANEXO E – FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMADO OU ORÇAMENTO DE CONEXÃO: CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA

ORIENTAÇÕES GERAIS E DE PREENCHIMENTO:

- Todos os campos obrigatórios das fichas técnicas deste formulário deverão ser preenchidos, de modo a descrever detalhadamente as características da unidade produtora de energia, conforme aplicável, qualquer que seja o regime operativo previsto.

- É responsabilidade da CPFL Energia a avaliação do grau de perturbação das instalações do consumidor e demais usuários no sistema de distribuição e possíveis impactos sistêmicos da conexão. Ressalta-se que a distribuidora não realiza análises internas às instalações do Usuário, sendo esta de responsabilidade do Usuário.

- Poderão ser anexadas folhas separadas contendo quaisquer informações que, pela sua extensão, não possam ser aqui inseridas (a elas referindo-se claramente), ou que incluam quaisquer outros detalhes de real interesse para a perfeita caracterização da unidade produtora.

- Para solicitação de orçamento de conexão, deverá ser fornecido o diagrama unifilar da instalação completa, mostrando a conexão pretendida com o sistema da CPFL Energia e as conexões internas dos transformadores e geradores. Quando disponível, para solicitação do orçamento estimado, também se recomenda o envio do diagrama unifilar.

- A veracidade e aplicabilidade das informações declaradas nestas fichas técnicas à conexão ao sistema da CPFL são de exclusiva responsabilidade do Usuário.

- Ressalta-se que quando a forma de geração de energia elétrica for diferente das acima indicadas neste formulário, o Usuário deverá produzir um anexo apropriado com todas as características técnicas que descrevem seu processo particular, para análise mais detalhada da CPFL Energia.

INFORMAÇÕES DETALHADAS DA UNIDADE PRODUTORA

1 – CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA

  - – Identificação do Empreendimento:

| Informações Cadastrais do Empreendedor |
| --- |
| Nome |  |
| Endereço da Sede |  |
| Município e Unidade da Federação |  |
| Bairro |  |
| CEP |  |
| CNPJ |  |
| Nome para contato |  |
| Telefone |  |
| E-mail |  |

  - – Identificação do Empreendimento:

| Informações do Empreendimento |
| --- |
| Denominação |  |
| Proprietário |  |
| Endereço |  |
| Município e Unidade da Federação |  |
| Bairro |  |
| CEP |  |
| CNPJ |  |
| Número da Unidade Consumidora (UC) |  |
| Coordenadas em relação à Subestação ou Cabine Primária: Lat/Long (graus, minutos, segundos) |  |
| Finalidade (vide Decreto nº 2.003/1996) | ( ) Autoprodutor ( ) Produtor Independente de Energia (PIE) ( ) Outra Finalidade – descrever: |
| Documento de Acesso para Leilão – DAL | ( ) Não ( ) Sim Informar Leilão no qual têm interesse em cadastramento: |
| Encaminhar indicação da localização do pórtico da Subestação (croqui ou imagem Google) |
| Diagrama unifilar – Conexão com o sistema da CPFL Energia e das instalações internas do gerador (1) Opcional para solicitação de Orçamento Estimado |

1.3 – Implantação e evolução do empreendimento (preencher):

| Período | Potência Instalada (kVA) | Potência Exportada (kW) |
| --- | --- | --- |
| Atual |  |  |
| De ...... /...... a ......./...... |  |  |
| De ...... /...... a ......./...... |  |  |
| De ...... /...... a ......./...... |  |  |
| De ...... /...... a ......./...... |  |  |

- Enviar curva de Insolação ou Radiação Solar.

1.4 – Central Geradora:

| Informações Central Geradora |
| --- |
| Potência Instalada total bruta (kW): | Área total da central geradora (m2): | Número de arranjos (Unidades Geradoras) (2): |
| Módulos da central geradora fotovoltaica (3): |
| Fabricante / Modelo: | Potência Máxima (W): | Tensão de máxima potência - Vmp (V): |
| Corrente de máxima potência - Imp (A): | Tolerância de potência de saída (%): | Tensão de circuito aberto - Voc (V): |
| Corrente de curto-circuito - Isc (A): | Coef. de temperatura do Voc (V/°C): | Coef. de temperatura do Isc (A/°C): |
| Dispositivo condicionador de potência (4): |
| Potência CC máx. (kW): | Tensão CC máx. (V): | Corrente máx. de entrada (A): |
| Corrente máx. de saída (A): | Potência nominal CA (kW): | Potência máx. CA (kW): |
| Rendimento (%): | Tensão nominal CA (V): | Frequência da rede CA (Hz): |
| Data de entrada em operação |  |

- Unidade Geradora é definida por arranjo de módulos fotovoltaicos associados/conectados a um inversor de frequência, de modo que, o número de unidades geradoras da central geradora é igual ao número de inversores que nela operarão.

- Preencher os campos referentes aos módulos da central geradora fotovoltaica para cada tipo de módulo a ser utilizado na central geradora.

- Preencher os campos referentes aos dispositivos condicionadores de potência para cada tipo a ser utilizado na central geradora.

  - – Potencial Solar:

| Irradiação global (kWh/m2 /ano) | Irradiação Total (kWh/m2 /ano) | Irradiação direta normal (kWh/m2 /ano) |
| --- | --- | --- |
| Temperatura ambiente média anual (°C): | Temperatura ambiente máxima (°C): | Temperatura ambiente mínima (°C): |
| Altitude (m): | Umidade relativa média anual (%): | Horas de brilho de sol – méd. anual (hh:mm): |

  - – Unidades Geradoras:

| Unidade Geradora/Arranjos | Nº de Placas por Arranjo | Área do arranjo (m2) | Potência de pico (kW) | Potência ativa nominal CA do inversor associado (kW) | Potência ativa nominal CA do inversor associado (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | - |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |

Apesar de não obrigatórios o envio das informações recomendadas abaixo, estas auxiliam as áreas técnicas no melhor atendimento e maior celeridade na análise das solicitações, sendo:

- Manuais dos equipamentos;

- Modelos dos inversores e sistema de controle das plantas fotovoltaicas no formato do Software Anatem CEPEL – Arquivos CDU e CDE.

1.7 – Especificação dos Transformadores

| Parâmetros | Descrição | Unidade | Informações do(s) transformador (es) para interligação entre os sistemas do Usuário e da CPFL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Identificação do (s) Transformador (es) (5) |
| Tensão | Alta Tensão | kV |  |  |  |  |  |  |
| Tensão | Baixa Tensão | kV |  |  |  |  |  |  |
| Potência | Potência nominal | kVA |  |  |  |  |  |  |
| X1 | Reatância de sequência positiva (indicar a base de potência) | % |  |  |  |  |  |  |
| R1 | Resistência de sequência positiva (indicar a base de potência) | % |  |  |  |  |  |  |
| X0 | Reatância de sequência zero (indicar a base de potência) | % |  |  |  |  |  |  |
| R0 | Resistência de sequência zero (indicar a base de potência) | % |  |  |  |  |  |  |
| Impedância | Impedância (indicar a base de potência) | % |  |  |  |  |  |  |
| Grupo de ligação | Grupo de ligação | - |  |  |  |  |  |  |

(5) Numerar sequencialmente, para referência e indicação de quantidade

1.8 – Responsável Técnico pelas Informações Declaradas:

Nome e Assinatura do responsável pelas informações:

- Cargo:

- Telefone/E-mail:

- Empresa:

- Local:

- Data:

- Nº do registro no CREA, com Região: