# ANEXO E – FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMADO OU ORÇAMENTO DE CONEXÃO: CENTRAL GERADORA TERMELÉTRICA OU HIDRELÉTRICA

ORIENTAÇÕES GERAIS E DE PREENCHIMENTO:

- Todos os campos obrigatórios das fichas técnicas deste formulário deverão ser preenchidos, de modo a descrever detalhadamente as características da unidade produtora de energia, conforme aplicável, qualquer que seja o regime operativo previsto.

- É responsabilidade da CPFL Energia a avaliação do grau de perturbação das instalações do consumidor e demais usuários no sistema de distribuição e possíveis impactos sistêmicos da conexão. Ressalta-se que a distribuidora não realiza análises internas às instalações do Usuário, sendo esta de responsabilidade do Usuário.

- Poderão ser anexadas folhas separadas contendo quaisquer informações que, pela sua extensão, não possam ser aqui inseridas (a elas referindo-se claramente), ou que incluam quaisquer outros detalhes de real interesse para a perfeita caracterização da unidade produtora.

- Para solicitação de orçamento de conexão, deverá ser fornecido o diagrama unifilar da instalação completa, mostrando a conexão pretendida com o sistema da CPFL Energia e as conexões internas dos transformadores e geradores. Quando disponível, para solicitação do orçamento estimado, também se recomenda o envio do diagrama unifilar.

- A veracidade e aplicabilidade das informações declaradas nestas fichas técnicas à conexão ao sistema da CPFL são de exclusiva responsabilidade do Usuário.

- Ressalta-se que quando a forma de geração de energia elétrica for diferente das acima indicadas neste formulário, o Usuário deverá produzir um anexo apropriado com todas as características técnicas que descrevem seu processo particular, para análise mais detalhada da CPFL Energia.

INFORMAÇÕES DETALHADAS DA UNIDADE PRODUTORA

1 – CENTRAL GERADORA TERMELÉTRICA OU HIDRELÉTRICA, conforme aplicável

  - – Identificação do Empreendedor:

| Informações Cadastrais do Empreendedor |
| --- |
| Nome |  |
| Endereço da Sede |  |
| Município e Unidade da Federação |  |
| Bairro |  |
| CEP |  |
| CNPJ |  |
| Nome para contato |  |
| Telefone |  |
| E-mail |  |

  - – Identificação do Empreendimento:

| Informações do Empreendimento |
| --- |
| Denominação |  |
| Proprietário |  |
| Endereço |  |
| Município e Unidade da Federação |  |
| Bairro |  |
| CEP |  |
| CNPJ |  |
| Número da Unidade Consumidora (UC) |  |
| Coordenadas em relação à Subestação ou Cabine Primária: Lat/Long (graus, minutos, segundos) |  |
| Finalidade (vide Decreto nº 2.003/1996) | ( ) Autoprodutor ( ) Produtor Independente de Energia (PIE) ( ) Outra Finalidade – descrever: |
| Documento de Acesso para Leilão – DAL | ( ) Não ( ) Sim Informar Leilão no qual têm interesse em cadastramento: |
| Encaminhar indicação da localização do pórtico da Subestação (croqui ou imagem Google) |
| Diagrama unifilar – Conexão com o sistema da CPFL Energia e das instalações internas do gerador (1) Opcional para solicitação de Orçamento Estimado |

  - – Implantação e evolução do empreendimento (preencher):

| Período | Potência Instalada (kVA) | Demanda Interna (kW) | Potência Exportada (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geradores | Transformadores |  |  |
| Atual |  |  |  |  |
| De ...... /...... a ......./...... |  |  |  |  |
| De ...... /...... a ......./...... |  |  |  |  |
| De ...... /...... a ......./...... |  |  |  |  |
| De ...... /...... a ......./...... |  |  |  |  |

- Demanda estimada (kW) solicitada pela Central Geradora à CPFL, no período da entressafra, quando aplicável:

- Demanda estimada (kW) solicitada pela Central Geradora à CPFL, para Reserva de Capacidade, quando aplicável:

- Sazonalidade da Geração (descrever):

  - – Central Geradora:

| Informações Central Geradora |
| --- |
| Descrição | Unidade | Informações |
| Potência Instalada total bruta | kW |  |
| Número de unidades geradoras | - |  |
| Fator de Disponibilidade | % |  |
| Combustível principal | - |  |
| Combustíveis alternativos | - |  |
| Possibilidade de ampliações futuras das exportações | kW |  |
| Data de entrada em operação |  |

  - – Especificação dos Geradores:

| Parâmetro | Descrição | Unidade | Identificação das Unidades Geradoras (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensão | Tensão nominal | kV |  |  |  |  |  |  |
| Potência | Potência aparente nominal | kVA |  |  |  |  |  |  |
| Potência | Potência efetiva | kW |  |  |  |  |  |  |
| Fator de Potência | Fator de potência | - |  |  |  |  |  |  |
| Frequência | Frequência nominal | Hz |  |  |  |  |  |  |
| Rotação | Velocidade nominal | rpm |  |  |  |  |  |  |
| Xd | Reatância síncrona de eixo direto | % |  |  |  |  |  |  |
| Xq | Reatância síncrona de eixo em quadratura | % |  |  |  |  |  |  |
| X’d | Reatância transitória de eixo direto | % |  |  |  |  |  |  |
| X’q | Reatância transitória de eixo de quadratura | % |  |  |  |  |  |  |
| X’’d | Reatância subtransitória de eixo direto | % |  |  |  |  |  |  |
| X2 | Reatância de sequência negativa | % |  |  |  |  |  |  |
| X0 | Reatância de sequência zero | % |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetro | Descrição | Unidade | Identificação das Unidades Geradoras (2) |
| Xl | Reatância de Dispersão de Armadura | % |  |  |  |  |  |  |
| Ra | Resistência do enrolamento de armadura | % |  |  |  |  |  |  |
| T’d0 | Constante de tempo transitória de eixo direto em circuito aberto | s |  |  |  |  |  |  |
| T´q | Constante de tempo transitória de eixo em quadratura em circuito aberto | s |  |  |  |  |  |  |
| T”d0 | Constante de tempo subtransitória de eixo direto em circuito aberto | s |  |  |  |  |  |  |
| T”q0 | Constante de tempo subtransitória de eixo em quadratura em circuito aberto | s |  |  |  |  |  |  |
| H | Momento de Inércia | MWs/MVA |  |  |  |  |  |  |
| Hg | Constante de Inércia | s |  |  |  |  |  |  |
| D | Constante de Amortecimento | pu/pu |  |  |  |  |  |  |
| - | Classe de Isolamento | - |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de pólo | Pólo liso ou Pólo Saliente | - |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Ligação | Delta (Δ) ou Estrela (Y) | - |  |  |  |  |  |  |
| - | Fabricante/Modelo | - |  |  |  |  |  |  |
| - | Aterramento por resistor fixo | Ω |  |  |  |  |  |  |
| - | Aterramento por resistor fixo – corrente suportável/duração | A / s |  |  |  |  |  |  |
| Potência | Potência ativa mínima (obtida da curva de capabilidade) | kW |  |  |  |  |  |  |
| Potência | Potência ativa máxima (obtida da curva de capabilidade) | kW |  |  |  |  |  |  |
| Potência | Potência reativa mínima (obtida da curva de capabilidade) | kVar |  |  |  |  |  |  |
| Potência | Potência reativa máxima (obtida da curva de capabilidade) | KVar |  |  |  |  |  |  |

(2) Numerar sequencialmente, para referência e indicação de quantidade

Além dos parâmetros descritos acima, o usuário deve apresentar as seguintes informações:

- Curva de capabilidade de cada unidade geradora – para tensão de operação nominal, mínima e máxima;

- Curva de saturação da máquina (pu), do tipo y= AeB(x-0,8), onde A e B são parâmetros passíveis de    determinação. O parâmetro C é utilizado para identificar o ponto de ruptura entre o modelo linear e o modelo exponencial. Normalmente, utiliza-se o valor de 0,8 para este parâmetro.

| Parâmetro | Curva de Saturação |
| --- | --- |
|  | Identificação das Unidades Geradoras (2) |
| A (Y1) |  |  |  |  |  |  |
| B (Y2) |  |  |  |  |  |  |
| C (X1) |  |  |  |  |  |  |

(2) Numerar sequencialmente, para referência e indicação de quantidade

Apesar de não obrigatórios o envio das informações recomendadas abaixo, estas auxiliam as áreas técnicas no melhor atendimento e maior celeridade na análise das solicitações, sendo:

- Manuais dos equipamentos;

- Dados dos geradores disponibilizados no formato Software Anatem CEPEL;

  - – Especificação dos Transformadores

| Parâmetros | Descrição | Unidade | Informações do(s) transformador (es) para interligação entre os sistemas do Usuário e da CPFL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Identificação do (s) Transformador (es) (2) |
| Tensão | Alta Tensão | kV |  |  |  |  |  |  |
| Tensão | Baixa Tensão | kV |  |  |  |  |  |  |
| Potência | Potência nominal | kVA |  |  |  |  |  |  |
| X1 | Reatância de sequência positiva (indicar a base de potência) | % |  |  |  |  |  |  |
| R1 | Resistência de sequência positiva (indicar a base de potência) | % |  |  |  |  |  |  |
| X0 | Reatância de sequência zero (indicar a base de potência) | % |  |  |  |  |  |  |
| R0 | Resistência de sequência zero (indicar a base de potência) | % |  |  |  |  |  |  |
| Grupo de ligação | Grupo de ligação | - |  |  |  |  |  |  |

(2) Numerar sequencialmente, para referência e indicação de quantidade

| Parâmetros | Descrição | Unidade | Informações do(s) transformador(es) elevador dos Geradores |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Identificação do (s) Transformador (es) (2) |
| Tensão | Alta Tensão | kV |  |  |  |  |  |  |
| Tensão | Baixa Tensão | kV |  |  |  |  |  |  |
| Potência | Potência nominal | kVA |  |  |  |  |  |  |
| X1 | Reatância de sequência positiva (indicar a base de potência) | % |  |  |  |  |  |  |
| R1 | Resistência de sequência positiva (indicar a base de potência) | % |  |  |  |  |  |  |
| X0 | Reatância de sequência zero (indicar a base de potência) | % |  |  |  |  |  |  |
| R0 | Resistência de sequência zero (indicar a base de potência) | % |  |  |  |  |  |  |
| Grupo de ligação | Grupo de ligação | - |  |  |  |  |  |  |
| - | Indicar Gerador(es) ao qual se conecta | Número Gerador(es) |  |  |  |  |  |  |

(2) Numerar sequencialmente, para referência e indicação de quantidade

  - – Especificação do Sistema de Excitação, Reguladores de Tensão e Reguladores de Velocidade

Para cada unidade geradora devem ser fornecidos os diagramas de blocos referentes aos modelos matemáticos do regulador de tensão e do sistema de excitação, limitadores de sobre-excitação e de sub-excitação, regulador de velocidade e estabilizador do sistema de potência (PSS). Estes diagramas consideram a representação dos elementos no domínio da frequência através das funções de transferência das malhas de controle correspondentes. Devem ser fornecidos, também, em conformidade com os diagramas de blocos, os seguintes dados:

- Sinal adicional (PSS) derivado de potência acelerante – Sim/Não

- Tempo de resposta menor ou igual a 0,1 - Sim/Não

- Teto de tensão positivo maior ou igual a 5 p.u

- Teto de tensão negativo menor ou igual a -4 p.u

- Fabricante e Modelo do regulador de tensão

- Fabricante e Modelo do regulador de velocidade

- Fabricante e Modelo do estabilizador de sistema de potência (PSS)

- Ajustes propostos de regulador de tensão e Faixas de parâmetros para os ajustes

- Ajustes propostos de regulador de velocidade e Faixas de parâmetros para os ajustes

- Ajustes propostos do estabilizador de sistema de potência (PSS) - Faixas de parâmetros para os ajustes

- Resultados de simulações e/ou ajustes

Apesar de não obrigatórios o envio das informações recomendadas abaixo, estas auxiliam as áreas técnicas no melhor atendimento e maior celeridade na análise das solicitações, sendo:

- Manuais dos equipamentos;

- Modelos dos controladores utilizados na instalação do Usuário: regulador de tensão, regulador de velocidade e estabilizador de sistema de potência (PSS) no formato Software Anatem CEPEL – Arquivos CDU ou CDE.

1.8 – Responsável Técnico pelas Informações Declaradas:

Nome e Assinatura do responsável pelas informações:

- Cargo:

- Telefone/E-mail:

- Empresa:

- Local:

- Data:

- Nº do registro no CREA, com Região:

# Comments

Com a informação de R e X, não há necessidade de Z.