## Anexo B - GED33
ANEXO B – Informações Detalhadas da Unidade Produtora
Todos os campos das fichas técnicas deste Anexo deverão ser preenchidos, de modo a descrever detalhadamente as características da unidade produtora de energia, conforme aplicável, qualquer que seja o regime operativo previsto. Poderão ser anexadas folhas separadas contendo quaisquer informações que, pela sua extensão, não possam ser aqui inseridas (a elas referindo-se claramente), ou que incluam quaisquer outros detalhes de real interesse para a perfeita caracterização da unidade produtora. A veracidade e aplicabilidade das informações declaradas nestas fichas técnicas à conexão ao sistema elétrico da CPFL são de exclusiva responsabilidade do acessante.
1 CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA
1.1 Identificação do Empreendimento:
Denominação
Proprietário
Endereço do proprietário
Município e Unidade da Federação
CNPJ ou CPF
Telefone
E-mail
Número da Unidade Consumidora (UC)
Latitude
Longitude
Finalidade | Produtor independente
Autoprodutor
Outra finalidade (descrever):
Período | Transformadores¹ (kVA) | Potência Instalada de Geração (kW) | Potência Exportada de Geração (kW)²
Inicial
Acréscimo
Total Previsto
¹ Apresentar a soma do total da capacidade de transformação, em kVA.
² Para opção Zero Grid, preencher o campo de potência exportada de geração com “0”. Para opção de limitação da potência exportada, informar o máximo valor pretendido ou aprovado no estudo da CPFL.
1.2 Central Geradora:
Potência instalada total (kW)
Número de arranjos
Área total da central geradora (m2)
Fator de capacidade
Módulos da central (numerar sequencialmente, para referência e indicação de quantidade, associados a cada arranjo)
N.º de placas por arranjo
Área do arranjo (m2)
Potência de pico (kW)
Energia produzida (kWh/mês)
Fabricante
Operação da corrente contínua (CC), para cada módulo
Tensão de operação (V)
Tensão de circuito aberto (V)
Corrente de curto-circuito (A)
Quantidade de Inversor, por fabricante
Potência do Inversor (kW), por fabricante, para cada módulo
Tensão do Inversor (V), para cada módulo
Rendimento (%), para cada módulo
Tensão de Conexão (kV), para cada módulo
Data de entrada em operação, para cada módulo
Regime operacional, para cada módulo
1.3 Responsável Técnico pelas Informações Declaradas:
Nome
Nº do registro no CREA
Região
Assinatura
2 CENTRAL GERADORA TERMELÉTRICA OU HIDRELÉTRICA (conforme aplicável)
2.1 Identificação do Empreendimento:
Denominação
Proprietário
Endereço do proprietário
Município e Unidade da Federação
CNPJ ou CPF
Telefone
E-mail
Número da Unidade Consumidora (UC)
Latitude
Longitude
Finalidade | Produtor independente
Autoprodutor
Outra finalidade (descrever):
Período | Transformadores¹ (kVA) | Potência Instalada de Geração (kW) | Potência Exportada de Geração (kW)²
Inicial
Acréscimo
Total Previsto
¹ Apresentar a soma do total da capacidade de transformação, em kVA.
² Para opção Zero Grid, preencher o campo de potência exportada de geração com “0”. Para opção de limitação da potência exportada, informar o máximo valor pretendido ou aprovado no estudo da CPFL.
2.2 Central Geradora:
Potência instalada total bruta (kW)
Consumo interno (kW)
Nº de unidades geradoras
Fator de disponibilidade
Na emergência, a mínima potência sincronizada do(s) gerador(es) mantida conectada em paralelo ao sistema da CPFL é (kW)
Combustível principal
Heat rate da central geradora (kJ/kWh)
Combustíveis alternativos
Poder calorífico inferior - PCI (kJ/kg), com combustível principal
Consumo de combustível (kg/dia ou Nm3/dia)
Densidade (kg/Nm3) ou (kg/m3) com combustível principal
Transformador elevador dos geradores (discriminar para cada unidade, quando mais de uma, indicando a correspondência para a unidade ou grupo de geradores ao qual se conecta)
Potência nominal (kVA)
Alta tensão (kV)
Baixa tensão (kV)
Impedância (%, indicando a base de potência e o gerador, ou geradores, ao qual se conecta)
Resistência do transformador elevador associado a cada unidade ou grupo de geradores (%, indicando a base de potência e o gerador, ou geradores, ao qual se conecta)
Reatância do transformador elevador associado a cada unidade ou grupo de geradores (%, indicando a base de potência e o gerador, ou geradores, ao qual se conecta)
Grupo de ligação de cada transformador
Transformador para interligação (isolador) entre os sistemas do acessante e da CPFL (discriminar para cada um, quando do caso)
Potência nominal (kVA)
Alta tensão (kV)
Baixa tensão (kV)
Impedância (%, indicando a base de potência e o gerador, ou geradores, ao qual se conecta)
Resistência do transformador elevador associado a cada unidade ou grupo de geradores (%, indicando a base de potência e o gerador, ou geradores, ao qual se conecta)
Reatância do transformador elevador associado a cada unidade ou grupo de geradores (%, indicando a base de potência e o gerador, ou geradores, ao qual se conecta)
Grupo de ligação de cada transformador
Possibilidades de ampliações futuras das exportações (kW)
2.2 Especificação dos Geradores Elétricos:
Geradores nºs (numerar sequencialmente, para referência e indicação de quantidade)
Potência aparente nominal (kVA) de cada um
Tensão nominal (kV) de cada um
Fator de potência de cada um
Frequência (Hz) de cada um
Classe de isolamento de cada um
Rotação (rpm) de cada um
Reatância síncrona de eixo direto (Xd) de cada um (%)
Reatância síncrona de eixo em quadratura (Xq) de cada um (%)
Reatância transitória de eixo direto (X’d) de cada um (%)
Reatância de sequência negativa de cada um (%)
Reatância de sequência zero de cada um (%)
Reatância transitória de eixo em quadratura (X’q), em % (para máquinas de rotor liso)
Reatância subtransitória de eixo direto (X"d), em % (é desprezado o efeito da saliência subtransitória, isto é, é considerado X"d = X"q)
Reatância de dispersão da armadura (Xl), em %
Constante de tempo transitória de eixo direto em circuito aberto (T'do), em segundos
Constante de tempo transitória de eixo em quadratura em circuito aberto (T'qo), em segundos (só para as máquinas de rotor liso)
Constante de tempo subtransitória de eixo direto em circuito aberto (T"do), em segundos
Constante de tempo subtransitória de eixo em quadratura em circuito aberto (T"qo), em segundos
Resistência do enrolamento de armadura (Ra) de cada um (%)
Constante de inércia (HG), em segundos, de cada um (representa a relação entre a energia cinética armazenada no conjunto turbina-gerador, à velocidade síncrona, e a potência aparente nominal da máquina)
Constante de amortecimento (D), em p.u./p.u., de cada um (representa a relação entre a potência de amortecimento, em p.u. na base da máquina, e a variação da velocidade do rotor, em p.u. na base da velocidade síncrona)
Aterramento por resistor fixo de cada um (Ω), informando ainda a corrente suportável e duração dela
Quantidade de unidades geradoras que são idênticas (agrupar, se for o caso)
Curva de capacidade de cada unidade geradora
Potência ativa mínima (kW) de cada unidade (para verificação de condições de operação em faixa proibida, como por exemplo a cavitação nas turbinas)
Potência ativa máxima (kW) de cada unidade (obtida da curva de capacidade)
Potência reativa mínima (kVAr) de cada unidade (obtida da curva de capacidade)
Potência reativa máxima (kVAr) de cada unidade (obtida da curva de capacidade)
Curva de saturação da máquina (p.u.), do tipo y = Ag.e(Bg x – 0,8), onde Ag e Bg são parâmetros passíveis de determinação
Fabricante de cada um
Data prevista de entrada em operação comercial de cada um
2.4 Especificações do Sistema de Excitação e dos Reguladores de Tensão:
Para cada unidade geradora devem ser fornecidos os diagramas de blocos referentes aos modelos matemáticos do regulador de tensão e do sistema de excitação. Estes diagramas consideram a representação dos elementos no domínio da frequência através das funções de transferência das malhas de controle correspondentes. Devem ser fornecidos, também, de conformidade com os diagramas de blocos, os seguintes dados:
Ganhos:
Constantes de tempo:
Limitadores:
Adicionalmente devem ser fornecidos:
Nome do fabricante dos equipamentos:
Tipos e modelos:
Curva de saturação referente ao sistema de excitação (se for o caso):
Manuais diversos dos equipamentos:
Diagramas de conexão dos componentes:
2.5 Especificação do Regulador de Velocidade:
Para cada unidade geradora devem ser fornecidos os diagramas de blocos referentes aos modelos matemáticos da turbina e do regulador de velocidade. Estes diagramas consideram a representação dos elementos no domínio da frequência através das funções de transferência das malhas de controle correspondentes. Devem ser fornecidos, também, de conformidade com os diagramas de blocos, os seguintes dados:
Ganhos:
Constantes de tempo:
Limitadores:
Constante de tempo de inércia da Turbina (HT), em segundos
Adicionalmente devem ser fornecidos:
Nome do fabricante dos equipamentos:
Tipos e modelos:
Curva de saturação referente ao sistema de excitação (se for o caso):
Manuais diversos dos equipamentos:
Diagramas de conexão dos componentes:
OBSERVAÇÃO: No caso de turbinas térmicas com vários estágios de pressão e/ou eixos, devem ser detalhados cada um deles.
2.6 Especificação dos Equipamentos Motrizes:
Equipamentos nºs (numerar sequencialmente, para referência e indicação de quantidade)
Tipo | Turbina hidráulica
Turbina a vapor
Motor a pistão
Turbina aeroderivada
Turbina a gás industrial
Ciclo térmico simples
Ciclo térmico combinado
Cogeração
Potência (kW)
Rotação (rpm)
Fabricante
Indicar heat rate (kJ/kWh, baseado no poder calorífico inferior) ou consumo específico (unidade por kWh)
Sistema de resfriamento em | Ciclo aberto
Ciclo fechado
Vazão de água de make-up (m3/dia)
Temperatura da água (ºC)
2.7 Especificação dos Geradores de Vapor:
Geradores nºs (numerar sequencialmente, para referência e indicação de quantidade)
Tipo
Produção de vapor para energia elétrica (t/h)
Produção de vapor para processo (t/h)
Pressão de vapor (bar)
Temperatura (ºC)
2.8 Responsável Técnico pelas Informações Declaradas:
Nome
Nº do registro no CREA
Região
Assinatura
3 CENTRAL GERADORA EÓLICA
3.1 Identificação do Empreendimento:
Denominação
Proprietário
Endereço do proprietário
Município e Unidade da Federação
CNPJ ou CPF
Telefone
E-mail
Número da Unidade Consumidora (UC)
Latitude
Longitude
Finalidade | Produtor independente
Autoprodutor
Outra finalidade (descrever):
Período | Transformadores¹ (kVA) | Potência Instalada de Geração (kW) | Potência Exportada de Geração (kW)²
Inicial
Acréscimo
Total Previsto
¹ Apresentar a soma do total da capacidade de transformação, em kVA.
² Para opção Zero Grid, preencher o campo de potência exportada de geração com “0”. Para opção de limitação da potência exportada, informar o máximo valor pretendido ou aprovado no estudo da CPFL.
3.2 Central Geradora:
Fabricante das turbinas
Tipo
Número de turbinas
Potência instalada total (kW)
3.3 Especificação das Turbinas Eólicas:
Turbinas nºs (numerar sequencialmente, para referência e indicação de quantidade)
Potência nominal de cada turbina (kW, conforme numeração acima)
Potência de referência de cada turbina (kW, conforme numeração acima)
Máxima potência gerada de cada turbina, média de 10 minutos (kW, conforme numeração acima)
Controle de potência | Passo fixo (stall)
Passo variável (pitch)
Controle de escorregamento
Conversor de freqüência
Velocidade de vento (m/s):
Nominal
Partida (cut in)
Máxima (cut out)
Nível de ruído na base da torre (dB)
Rotações de operação (rpm)
Número de pás
Comprimento das pás (m)
3.4 Especificação das Torres:
Torres nºs (numerar sequencialmente, para referência e indicação de quantidade)
Altura (m)
Tipo | Treliçada
Cilíndrica
Material
Peso (kgf)
3.5 Especificação dos Geradores:
Geradores nºs (numerar sequencialmente, para referência e indicação de quantidade)
Potência nominal aparente, para cada um (kVA)
Rotações de operação, para cada um (rpm)
Rotação / Potência, para cada um
Tensão para cada um (kV)
Fator de potência, para cada um
Classe de isolamento, para cada um
Data de entrada em operação, para cada um
Para unidades com dois geradores ou enrolamentos, número máximo de chaveamentos ou conexões do gerador em 2 horas durante a: |  | Entrada de operação do gerador ou enrolamento nº 1 na velocidade de vento de partida da turbina eólica (cut in):
Entrada de operação do gerador ou enrolamento nº 2 na velocidade de vento de mudança de gerador ou enrolamento:
3.6 Responsável Técnico pelas Informações Declaradas:
Nome
Nº do registro no CREA
Região
Assinatura