# ANEXO B – Formulário para solicitação de conexão de Sistemas de Armazenamento (SAE) com ou sem Micro e Minigeração Distribuída

Tal formulário deverá ser encaminhado à CPFL juntamente com a documentação listada no Normativo correspondente.

Cuidado deve ser dado ao fato de que é necessário preencher local, data e assinatura do responsável do formulário (solicitante), podendo ser o consumidor titular da unidade consumidora ou seu procurador legal, que convenientemente costuma ser o responsável técnico designado para a execução do projeto e instalação da central geradora.

Então, após o solicitante preenchê-lo e assiná-lo, uma cópia digitalizada no padrão PDF deverá ser produzida, para poder ser enviada à CPFL.

Ainda, atenção deve ser dada ao conteúdo mínimo e compreensível da documentação acima listada que, se for insuficiente, ou não expressar correta e cabalmente as informações e dados coerentes com a conexão pretendida ou der margem a dúvidas, em quaisquer aspectos pertinentes à conexão à rede da CPFL, será prontamente reprovada com notificação formal. Neste caso, o consumidor terá que formalizar nova solicitação de conexão após a regularização das pendências apontadas.

ITEM 1 - Memorial Descritivo Comercial

1. Identificação da Unidade Consumidora (UC)

1.1 Nome do titular:

1.2 CNPJ ou CPF (titular):

1.7 E-mail do titular:

ITEM 2 - Formulário de Solicitação de Orçamento de Conexão de SAE

| 1. Dados Técnicos da Bateria |  |
| --- | --- |
| 1.1 Característica do Sistema: | ☐ Sistema de Armazenamento de Energia (Bateria) – On/Off-Grid ☐ Sistema de Armazenamento de Energia (Bateria) – Off-Grid ☐ Sistema de Armazenamento de Energia (Bateria) com Microgeração ☐ Sistema de Armazenamento de Energia (Bateria) com Minigeração ☐ Outra (especificar): |
| 1.2 Tecnologia da Bateria: | ☐ Chumbo-ácido ☐ Íons de Lítio (LiFePO4) ☐ Outra (especificar): |
| 1.4 Tensão Nominal: | V (Tensão total do banco, em V) |
| 1.3 Potência: | kW (Valor de potência instalada total de geração, em kW) |
| 1.5 Capacidade Nominal: | kWh (Valor de capacidade nominal, em kWh) |
| 1.7 Finalidade do Uso: | ☐ Back-Up e/ou UPS ☐ Integração de Renováveis (com MMGD e Art. 73, REN nº 1.000/2021) ☐ Compensação de reativos (ajuste do fator de potência) ☐ Arbitragem (Load Shifting, Peak Shaving e afins) ☐ Outra (especificar): |
| 1.8 Características Operacionais: | (Indicar se haverá injeção de potência ativa, em caso de conexão em conjunto com MMGD (incisos IV e V, art. 73 da REN nº 1.000/2021)) |
| 1.9 Características de carga e descarga (arbitragem): | (Indicar os horários programados para carga e descarga em caso de uso para arbitragem (consumidores com tarifa binômia)) |
| 1.10 Características de carga e descarga (arbitragem): | (Indicar os horários programados para carga e descarga) |
| 2. Documentação Técnica |  |
| 2.1 Documento de responsabilidade técnica (projeto e execução) do conselho profissional competente, que identifique o número do registro válido e o nome do responsável técnico, o local da obra ou serviço e as atividades profissionais desenvolvidas, caso seja exigível na legislação específica e na forma prevista nessa legislação. |  |
| 2.2 Indicação do local do padrão ou da subestação de entrada no imóvel, exclusivamente nos casos em que ainda não estiverem instalados e existir previsão de necessidade de aprovação prévia de projeto na norma técnica da distribuidora. |  |
| 2.3 Diagrama unifilar e de blocos e memorial descritivo do sistema de armazenamento e proteção. |  |
| 2.4 Relatório de ensaio, em língua portuguesa, atestando a conformidade de todos os conversores de potência para a tensão nominal de conexão com a rede, sempre que houver a utilização de conversores. |  |
| 2.5 Certificações IEC 60896 (baterias estacionárias) e IEC 62133 (baterias de Lítio) |  |
| 3. Solicitações e Declarações |  |
| ☐ Solicito que a contagem do prazo para realização da vistoria pela distribuidora, conforme art. 68 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, inicie-se somente após minha solicitação. (Opcional) |  |
| ☐ Renuncio ao direito de desistir do orçamento de conexão nos termos dos §§ 7º e 8º do art. 89 da Resolução Normativa nº 1.000/2021. (Opcional) |  |
| ☐ Autorizo a distribuidora a entregar junto com o orçamento de conexão os contratos e o documento ou meio para pagamento de custos de minha responsabilidade. (Opcional) |  |
| ☐ Declaro que as instalações internas da minha unidade consumidora, incluindo o sistema de armazenamento de energia atendem às normas e padrões da distribuidora, às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e às normas dos órgãos oficiais competentes, e ao art. 8º da Lei nº9.074, de 1995, naquilo que for aplicável. (Obrigatório) |  |
| 4. Identificação do solicitante |  |
| 4.1 Nome do consumidor ou de seu representante: |  |
| 4.2 Informações para contato (telefone/e-mail): |  |
| ____________________ _____/ _____/ ________ ______________________________ |  |
| Local Data Assinatura do Responsável |  |